# 소프트웨어 개발 계획 (IEC 62304)

DSE-SDP-001 | v1.3 | 2026-03-29 | Class C

## 1. 코드 안정성

2.1 IWDG 워치독 4초

2.2 RS485 500ms→Standby

2.3 앱 7단계 무결성

2.4 EEPROM 체크섬 86B

2.5 바이브코딩 리뷰

2.6 cppcheck 정적분석: 배열 경계값, printf 타입, 변수 할당 검증

## 2. 정적분석 프로세스

도구: cppcheck 2.20.0 (--enable=all)

대상: 4개 프로젝트 Core/Src/

주기: 코드 변경 시마다 실행, error/warning 0건 유지

기록: 발견 항목 + 수정 내용을 문서에 기록

## 3. 이력

v1.0~1.2: 기존

v1.3: 정적분석 프로세스 추가